# درجه بندی آب مقطر آزمایشگاهی طبق استاندارد CLSI

نوع I: هدایت کمتر از 0.1 میکروزیمنس بر سانتیمتر یا 0.01 میلی زیمنس بر متر 
نوع II: هدایت بین 0.1 تا 0.5 میکروزیمنس بر سانتیمتر یا 0.01 تا 0.05 میلی زیمنس بر متر

نوع III: هدایت حداکثر تا 10 میکروزیمنس بر سانتیمتر یا 1 میلی زیمنس بر متر

حداقل در هر بار خرید یکبار آب مقطر آزمایشگاهی برای تطابق با ویژگیها آزمایش شود.

فرم کنترل کیفی آب مقطر پزشکی و آزمایشگاهی:

| مقادیر قابل قبول |  |  |  |  |  | تاريخ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | هدايت الكتريكي Conductivity |
| بدون رسوب |  |  |  |  |  | بررسي مواد معدني )تست نيترات نقره( |
| عدم تغییر رنگ تا یک ساعت |  |  |  |  |  | بررسي مواد آلي )احياء پرمنگنات( |
| بسته به نوع 8-5 |  |  |  |  |  | PH |
| گزارش شود. |  |  |  |  |  | کلنی کانت |
| عدم تغییر رنگ صورتی |  |  |  |  |  | مواد قابل اکسید شدن |
| عدم تغییر رنگ |  |  |  |  |  | فلزات سنگین |
| عدم کدورت |  |  |  |  |  |  |
| عدم کدورت |  |  |  |  |  | کلسیم |
| عدم کدورت |  |  |  |  |  | سولفات |
| عدم کدورت و تغییر رنگ |  |  |  |  |  | آمونیوم |